## Uređaji za endodonciju
PREDMET NABAVE: STOMATOLOŠKI MATERIJAL
GRUPA PREDMETA NABAVE: GRUPA 1. Uređaji za endodonciju
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
TROŠKOVNIK
| UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (brojkom) |  |  | 0
| POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (brojkom) |  |  | 0
| UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-OM (brojkom) |  |  | 0
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red. br. | Naziv artikla | Jed. mjere | Količina | Ponuđeno (Proizvođač, model, kataloški broj) | Zadovoljava traženo (DA/NE) | Stranica na kojoj se nalazi dokaz | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV (stopa u %) | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om
1 | Uređaj za strojnu endodonciju | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0
Uređaj za strojnu endodonciju koji pordžava rad sa rotirajućim, reciprocitetnim i hibridnim (adaptivnim) sustavima iglica
Minimum 150 predprogramiranih iglica
Mogućnost unosa novih iglica s programiranjem imena, okretaja i okretnog momenta.
Podeivi okretaji u minimalnom rasponu 20-2.500 o/min
okretni moment u minimalnom rasponu 0,1-6,0 Ncm
Izmjenjiv nasadni instrument
Podešavanje parametara putem zaslona u boji koji je osjetljiv na dodir
Pakiranje sadrži: kontrolnu jedinicu, mikromotor, 8:1 kolječnik, nožnu pedalu i napajanje
2 | Apex lokator | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0
Radi na 3x 1,5 V AAA baterije
Ima ekran u boji minimalne veličine 6x9.3 cm
Pouzdano mjeri u suhom, vlažnom, EDTA, NaOCl, krvi
Korisnik sam može podesiti nultu točku
Dolazi u kompletu sa stalkom, 5 kukica za usnicu, 2 hvataljki za iglice, 1 testerom za iglice i 3 baterije.
3. | Sistem 3d punjenja kanala | kom | 2 | [5 empty] | 0 | 0
Bežični
Buchanan plugger koji ima podesiv raspon temperature minimalno 140-400⁰C
Zagrijavanje pluggera na radnu temperaturu do 0.5 sekundi
Uređaja za toplu guttaperchu podesivog minimalno u rasponu 100-230⁰C
Savitljivi nastavci nadopune guttaperche
Oba instrumenta imaju OLED display
Indukcijsko punjenje baterije do 3 sata, zamjenjiva baterija
Mogućnost punjenja barem 16 kanala s jednim punjenjem baterije
4. | Bežični ultrasonični uređaj za ispiranje korijenskih kanala s nastavcima | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0
UKUPNO bez PDV-a | [8 empty] | 0
PDV | [8 empty] | 0
UKUPNO s PDV-om | [8 empty] | 0